**TROŠKOVNIK**

**FOTONAPONSKA CENTRALA STRUKOVNE ŠKOLE VICE VLATKOVIĆA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BR.** | **NAZIV ARTIKLA/USLUGE** | **KOM** | **Cijena po komadu(kn)-bez PDV-a** | **Ukupna cijena (kn)- bez PDV-a** |
| 1 | Inverter - punjač MPPT 48V, 5KVA, 60A, punjač | 1 |  |  |
| 2. | Fotonaponski modul 280Wp | 12 |  |  |
| 3. | Akumulator 300Ah, AGM bez održavnja | 4 |  |  |
| 4. | Krovna potkonstrukcija.  Aluminijske šine, inox kuke, krajnje i srednje spojnice, konektori, solarni kabel, bužir i ostali spojni materijal | komplet |  |  |
| 5. | Rastavljač sa osiguračima, razvoidna ploča, osigurači za DC i AC,  Kutije, kanalica i ostali spojni materijal | komplet |  |  |
| 6. | Usluge spajanja, ispitivanja i puštanja u pogon solarne autonomne centrale |  |  |  |
| **UKUPNO** | | | |  |
| **PDV** | | | |  |
| **UKUPNO S PDV-om** | | | |  |